Muster-Vollzugsverordnung zum Abwasserreglement (VAR) des Kantons Zug Vollzugsverordnung zum Abwasserreglement (VAR) der Gemeinde XYZ vom tt.mm.jjjj

Stand: 1. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

Art. 1	Zweck	3

Art. 2	Grundsätze	3

Art. 3	Anschlussgebühr	3

Art. 4	Betriebsgebühr	3

Art. 5	Vorübergehende Anschlüsse	3

Art. 6	Separate Messung nicht abgeleiteter Mengen	4

Art. 7	Geschossigkeit	4

Art. 8	Korrektur der Tarifzonen-Grundeinteilung	5

Art. 9	Gebührenpflichtige Fläche für Ausnahmefälle	10

Art. 10	Anschlussgebühren für mitprofitierende Flächen	12

Art. 11	Zukauf von Grundstücksflächen	12

Art. 12	Einleitung von Reinabwasser	12

Art. 13	Regenwasserentsorgung ausserhalb Bauzonen	13

Art. 14	Entwässerung von Baustellen	13

Art. 15	Strassen Wege und Plätze	13

Art. 16	Übernahme des Unterhalts privater Sammelleitungen	14

Art. 17	Förderbeitrag an Erschliessung von Nichtbauzonen	15

Art. 18	Starkverschmutzer / Grosseinleiter	16

Art. 19	Übergangsbestimmungen	16

Art. 20	Inkrafttreten	17

ANHANG 1: Weiterführung Bewohnbarkeitskorrekturen	18

ANHANG 2: Vorgehen TZ-Einteilung und Gebührenberechnung	19

Der Gemeinderat erlässt, gestützt auf Art. 2 Abs. 2 des Abwasserreglements (AR) vom tt.mm.jjjj, folgende Vollzugsverordnung (VAR):

## Art. 1	Zweck

Mit der VAR regelt der Gemeinderat den Vollzug des Abwasserreglements (AR) gemäss Art. 2 Abs. 2 AR.

## Art. 2	Grundsätze

Die Tarife verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer (MWST).

## Art. 3	Anschlussgebühr

Die Anschlussgebühr wird gemäss Art. 23 und 24 des AR erhoben.

Der Anschlussgebührenansatz (AK) gemäss Art. 24 Abs. 1 AR beträgt Fr. 10.00 pro Quadratmeter tarifzonengewichteter Fläche.

## Art. 4	Betriebsgebühr

1	Die Berechnung der Betriebsgebühr wird gemäss Art. 25 und 26 AR erhoben.

-	Der Grundgebührenansatz (KG) gemäss Art. 26 Abs. 1 AR beträgt Fr. 0.10 pro Quadratmeter tarifzonengewichteter Fläche.

-	Mengengebührenansatz (KW) gemäss Art. 26 Abs. 1 AR beträgt Fr. 1.50 pro Kubikmeter Frischwasser / Brauchwasser.

2	Die Mengengebühr wird aufgrund der von der Wasserversorgung oder über die private Eigenversorgung bezogenen Frischwassermenge erhoben. Sind keine oder ungenaue Angaben über den Wasserverbrauch vorhanden (z.B. Zählerdefekt), wird der Durchschnitt der abgelaufenen 3 Jahre in Rechnung gestellt. Ist auch dies nicht möglich, werden gestützt auf Art. 25 Abs. 5 AR pro Person und Jahr 58 m3 in Rechnung gestellt (Einwohnerkontrolle mit Stichtag 1. Januar des Rechnungsjahrs).

## Art. 5	Vorübergehende Anschlüsse

1	Für Anschlüsse gemäss Art. 24 Abs. 3 AR, welche nur vorübergehend, aber für länger als zwölf Monate erstellt werden, ist die Entrichtung von Anschlussgebühren für vorübergehende Anschlüsse geschuldet. Anschlüsse, welche für die Dauer von zehn Jahren und mehr erstellt werden, sowie die Entwässerung von Baustellen gelten nicht als vorübergehende Anschlüsse.

2	Die Anschlussgebühr für vorübergehende Anschlüsse wird pro rata je angebrochenes Anschluss-jahr festgelegt. Pro Jahr beträgt die Anschlussgebühr 10 % der ordentlichen Anschlussgebühr. Folglich wird im angebrochenen zehnten Jahr 100 % der ordentlichen Anschlussgebühr bezahlt sein.

3	Die jährliche Grund- und Mengengebühr ist für die gesamte Dauer des Anschlusses bis zum Ende des letzten angebrochenen Jahres geschuldet.

4	Ein Anschluss gilt als beendet, wenn die Abwasseranschlüsse technisch ausser Betrieb genommen werden.

5	Wird im Nachgang zu einem vorübergehenden Anschluss ein dauerhafter Anschluss erstellt, wird die bezahlte Anschlussgebühr für vorübergehende Anschlüsse mitberücksichtigt.

## Art. 6	Separate Messung nicht abgeleiteter Mengen

1	Gestützt auf Art. 25 Abs. 4 AR wird für jeden zusätzlichen Zähler zur Messung der nicht in die öffentlichen Leitungen abgeleiteten Frischwassermenge eine Verwaltungsgebühr von pauschal Fr. 100.00 pro Jahr erhoben. Dieser Betrag ist auch geschuldet, wenn die Mindestmenge gemäss Abs. 3 nicht erreicht wird. In diesem Betrag sind die Einbaukosten und die Zählermiete der Wasserversorgung nicht enthalten.

2	Es werden nur Messungen akzeptiert, die aus von der Wasserversorgung gemieteten und plombierten Wasserzählern gewonnen wurden.

3	Eine Mengenreduktion wird nur gewährt, wenn die separat während der Ableseperiode gemessene Menge mehr als 80 m3 beträgt.

## Art. 7	Geschossigkeit

1	Die Geschossigkeit dient als Hauptkriterium für die Tarifzonen-Grundeinteilung gemäss Art. 21 AR. Zur Ermittlung der Geschossigkeit werden alle Geschosse mit möglicher Gewerbe- oder Wohnnutzung (Raumflächen sind isoliert, beheizbar und als Wohn- oder Gewerberaum nutzbar) mitberücksichtigt.

2	Entspricht die Summe der Flächen mit Gewerbe- bzw. Wohnnutzung in Teilgeschossen (z.B. im Dachgeschoss oder Kellergeschoss) mehr als 50 % der Gebäudegrundfläche, wird ein zusätzliches Geschoss angerechnet (z.B. 4- statt 3-geschossig). Ist die Summe der Flächen mehr als 150 % der Gebäudegrundfläche, werden zwei zusätzliche Geschosse angerechnet (z.B. 5- statt 3-geschossig).

3	Gemäss Art. 21 AR gilt bei 2- oder 3-geschossigen Gebäuden, dass bei teilweiser Nutzung auf einem weiteren Geschoss die Grundeinteilung erhöht wird (z.B. TZ 4 statt TZ 3 oder TZ 6 statt TZ 5). Es werden dabei folgende Fälle unterschieden:

a.	Bewohnbare oder gewerblich nutzbare Flächen in einem Geschoss mit einer Gesamtfläche kleiner als 20 m2 gelten nicht als teilweise Nutzung auf einem weiteren Geschoss.

b.	Bewohnbare oder gewerblich nutzbare Flächen in einem Geschoss mit einer Gesamtfläche grösser als 20 m2 und kleiner als 50 % der Gebäudegrundfläche gelten als teilweise Nutzung auf einem weiteren Geschoss.

4	Bei mehreren Gebäuden auf einem Grundstück oder Teilgrundstück ist für die Grundeinteilung das Gebäude mit der höchsten Geschosszahl relevant, vorbehalten bleibt Abs. 5.

5	 Bei Grundstücken oder Teilgrundstücken mit einer gebührenpflichtigen Fläche grösser 2’000 m² und einheitlicher Nutzungsart (z.B. Wohnüberbauungen) wird bei der erstmaligen Einteilung für die Erhebung der Betriebsgebühren vereinfachend eine durchschnittliche Geschosszahl rechnerisch ermittelt. Gebäude mit Nebennutzflächen wie Garagen, Einstellhallen usw. werden dabei nicht mitberücksichtigt. Erfolgt später auf dem Grundstück oder Teilgrundstück eine bauliche oder grundbuchliche Veränderung, so wird es in Teilgrundstücke aufgeteilt.

## Art. 8	Korrektur der Tarifzonen-Grundeinteilung

1	Gestützt auf Art. 21 Abs. 4 AR werden in nachfolgenden Fällen Korrekturen von der Tarifzonen-Grundeinteilung vorgenommen. Grundstücke mit einem Anschluss an die von der Gemeinde unterhaltenen Abwasseranlagen können nicht tiefer als in die Tarifzone 1 eingeteilt werden.

2	Versiegelungsgrad: Der Versiegelungsgrad ist der prozentuelle Anteil derjenigen Flächen an der Grundstücksfläche bzw. gebührenpflichtigen Fläche, von denen das anfallende Regenwasser weder versickert noch zurückgehalten und auch nicht über eine private Leitung in ein Gewässer eingeleitet wird. Das ist beispielsweise bei Gebäudeflächen, Vorplätzen, Schwimmbädern usw. der Fall. Diejenigen Flächen, welche an Eigenleistungen, die den nachfolgenden Spezifikationen entsprechen, angeschlossen sind, werden als nicht versiegelt betrachtet.

Bei Abweichungen vom mittleren Versiegelungsgrad (MiV) werden Korrekturen der Tarifzonen-Grundeinteilung gemäss nachfolgendem Korrekturmassstab mit den darin festgelegten Grenzen vorgenommen. Die Grenzen werden mit der absoluten Abweichung in Prozentpunkten (absolut von 100 %) vom mittleren Versiegelungsgrad der Tarifzonen-Grundeinteilung festgelegt.

MiV

Toleranz

Toleranz

+ 1 TZ

- 1 TZ

+ 2 TZ

- 2 TZ

MiV = Mittlerer Versiegelungsgrad gemäss Art. 21 AR

Versiegelungsgrad des Grundstücks

MiV-10%

MiV-30%

MiV+10%

MiV+30%

Grenzen:

Der Versiegelungsgrad des Grundstücks ist auf eine Nachkommastelle zu berechnen. Für die Rundung ist die zweite Nachkommastelle massgebend (Ziffern 5 - 9 führen zu einer Aufrundung der ersten Nachkommastelle).

Bei einem Versiegelungsgrad genau auf einer Grenze (z.B. 20 %) gilt:
- Bei Grenzen MiV-10% und MiV-30% wird nächster Abzug gewährt
- Bei Grenzen MiV+10% und MiV+30% wird auf nächsten Zuschlag verzichtet

Spezifikation Eigenleistungen: Erbrachte Eigenleistungen (Retention, Versickerung oder eigene Leitung bis zum Gewässer usw.) können über den obigen Versiegelungsgrad zu einer Reduktion der Tarifzonen-Grundeinteilung führen, falls der Einwohnergemeinde für deren Aufbau oder Unterhalt keine Kosten entstanden sind bzw. entstehen werden.

Als Eigenleistung gelten bewilligte, entsprechend ausgeführte und in einem funktionstüchtigen Zustand gehaltene private Anlagen mit der Fähigkeit

- mindestens 30 Liter pro m2 der versiegelten Flächen zu speichern (z.B. Versickerungs-, Brauchwasser-, Retentionsanlagen, Dachbegrünungen) und gedrosselt abzuleiten (Retentionswirkung). Liegt eine aktuelle Berechnung des GEP-Ingenieurs vor, gelten diese Werte als Minimalanforderung an die Eigenleistung;

- 100 Liter / (ha x sec) versickern zu können (z.B. Versickerungsanlagen, Sickersteine, Ökobeläge, Rasengitter);

- das auf dem Grundstück anfallende Regenwasser ausschliesslich über eine private Leitung in ein Gewässer mit genügend Kapazität zu leiten. Dies sofern der Einwohnergemeinde (Siedlungsentwässerung) in Bezug auf die Kapazität oder anderen baulichen Massnahmen am Gewässer oder am Unterhalt der privaten Leitung keine Kosten entstanden sind bzw. entstehen werden.

Bei Brauchwasseranlagen ist die Menge des wiederverwendeten Regenwassers, welches in die Abwasseranlage gelangt, wie namentlich bei Toilettenspülungen, Waschmaschinen, Autowaschen und Wärmepumpen, mit einer geeigneten Messanlage zu messen oder sie wird mittels pauschalen Werts von 11 m3 pro Person und Jahr bewertet. Diese Menge ist mengengebührenpflichtig.

3	Bewohnbarkeit bzw. Bezug von Anlagenkapazität: Der Bezug von Anlagenkapazität wird mit der Summe der Wohnungen, Gewerbebetrieben und Wohnungsäquivalente (Wasserzählergrösse) auf einem Grundstück oder Teilgrundstück quantifiziert. Dabei wird unterschieden:
a. Grundstücke mit reiner Wohnbebauung: Die Anzahl Wohneinheiten ist massgebend;
b. Grundstücke mit reiner Gewerbenutzung (Ausnahme Übernachtungsgastronomie): Das 
    Wohnungsäquivalent ist massgebend;
c. Grundstücke mit Mischnutzung: Der kleinere Wert zwischen Anzahl Wohneinheiten plus
    Anzahl Gewerbebetriebe bzw. Anzahl Wohneinheiten plus Wohnungsäquivalent; jedoch
    minimal das Wohnungsäquivalent ist massgebend.

| Zählergrösse in Zoll | Zählergrösse in DN | Wohnungs- äquivalent |
| --- | --- | --- |
| ¾ “ | 20 mm | 1 |
| 1 “ | 25 mm | 3 |
| 1 ¼ “ | 32 mm | 6 |
| 1 ½ “ | 40 mm | 12 |
| 2 “ | 50 mm | 18 |
| 2 ½ “ | 65 mm | 30 |
| 3 “ | 80 mm | 50 |

Bei Übernachtungsgastronomie wird das Wohnungsäquivalent aufgrund der Bettenzahl ermittelt. Dabei gilt: 4 Betten = 1 Wohnungsäquivalent (wobei ein Doppelbett zwei Einzelbetten entspricht).

Das Kriterium Bezug von Anlagenkapazität führt bei einer über- bzw. unterdurchschnittlichen Anzahl Wohnungen, Gewerbebetrieben bzw. Wohnungsäquivalenten zu einer Tarifzonenkorrektur.

| Tarifzonen-Grundeinteilung | Geschosse | Normalfall Anzahl Wohnungen | Situation auf dem Grundstück (Grenzwerte) | Korrektur der Tarifzonen-Grundeinteilung (TZ +/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | n.a. | -- | -- | -- |
| 2 | n.a. | 1 Wohnung (Wohnungsäquivalent) | kein Schmutzwasseranschluss 2 - 3 Wohnungen 4 und mehr Wohnungen | -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 3 | 2 | 1 Wohnung | 2 - 3 Wohnungen 4 und mehr Wohnungen | +1 TZ +2 TZ |
| 4 | 2.5 | 1 Wohnung | 2 - 4 Wohnungen 5 und mehr Wohnungen | +1 TZ +2 TZ |
| 5 | 3 | 2 - 4 Wohnungen | 1 Wohnung 5 - 6 Wohnungen 7 und mehr Wohnungen | -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 6 | 3.5 | 3 - 6 Wohnungen | 1 Wohnung 2 Wohnungen 7 - 8 Wohnungen 9 und mehr Wohnungen | -2 T Z -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 7 | 4 | 4 - 7 Wohnungen | 1 - 2 Wohnungen 3 Wohnungen 8 - 10 Wohnungen 11 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 8 | 5 | 6 - 9 Wohnungen | 1 - 2 Wohnungen 3 - 5 Wohnungen 10 - 12 Wohnungen 13 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 9 | 6 | 11 -13 Wohnungen | bis 5 Wohnungen 6 - 10 Wohnungen 14 - 16 Wohnungen 17 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 10 ausgenommen Strassen, Wege, Plätze | 7 | 15 - 17 Wohnungen | bis 10 Wohnungen 11 - 14 Wohnungen 18 - 20 Wohnungen 21 und. mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 11 | 8 | 20 - 23 Wohnungen | bis 14 Wohnungen 15 - 19 Wohnungen 24 - 27 Wohnungen 28 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 12 | 9 | 25 - 28 Wohnungen | bis 17 Wohnungen 18 - 24 Wohnungen 29 - 32 Wohnungen 33 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 13 | 10 | 31 - 34 Wohnungen | bis 23 Wohnungen 24 - 30 Wohnungen 35 - 38 Wohnungen 39 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 14 | 11 | 39 - 43 Wohnungen | bis 29 Wohnungen 30 - 38 Wohnungen 44 - 48 Wohnungen 49 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 15 | 12 | 46 - 50 Wohnungen | bis 36 Wohnungen 37 - 45 Wohnungen 51 - 55 Wohnungen 56 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 16 | 13 | 52 - 56 Wohnungen | bis 42 Wohnungen 43 - 51 Wohnungen 57 - 61 Wohnungen 62 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 17 | 14 | 60 - 64 Wohnungen | bis 50 Wohnungen 51 - 59 Wohnungen 65 - 69 Wohnungen 70 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 18 | 15 | 71 – 76 Wohnungen | bis 59 Wohnungen 60 – 70 Wohnungen 77 – 82 Wohnungen 83 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 19 | 16 | 80 – 85 Wohnungen | bis 68 Wohnungen 69 – 79 Wohnungen 86 – 91 Wohnungen 92 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 20 | 17 | 90 – 95 Wohnungen | bis 78 Wohnungen 79 – 89 Wohnungen 96 – 101 Wohnungen 102 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 21 | 18 | 101 – 107 Wohnungen | bis 87 Wohnungen 88 – 100 Wohnungen 108 – 114 Wohnungen 115 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 22 | 19 | 114 – 120 Wohnungen | bis 100 Wohnungen 101 – 113 Wohnungen 121 – 127 Wohnungen 128 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |

Bei Tarifzonen-Grundeinteilung grösser als Tarifzone 22 (mehr als 19 Geschosse) wird die obige Korrekturtabelle gleichförmig weitergeführt. Der Mechanismus ist im Anhang 1 beschrieben.

Auch leerstehende Wohnungen und Kleinwohnungen (z.B. Studios) beziehen die Leistungsbereitschaft und werden mitberücksichtigt.

4	Nutzung: Die Tarifzonen-Grundeinteilung wird bei nachfolgenden, nicht abschliessend aufgelisteten, besonderen Verhältnissen verursachergerecht über einen Nutzungszuschlag oder -abzug korrigiert:

| Besonderheit | Beschreibung | TZ-Korrektur |
| --- | --- | --- |
| Unverhältnismässiges Flächen-Leistungsverhältnis | Gebührenpflichtige Fläche pro Wohneinheit kleiner 25 m² | + 4 TZ |
|  | Gebührenpflichtige Fläche pro Wohneinheit kleiner 50 m² | + 3 TZ |
|  | Gebührenpflichtige Fläche pro Wohneinheit kleiner 75 m2 | + 2 TZ |
|  | Gebührenpflichtige Fläche pro Wohneinheit kleiner 100 m2 | +1 TZ |
| Unverhältnismässiges Flächen-Leistungsverhältnis bei überwiegender Nutzung gemäss Gruppe A (Art. 9 Abs. 4) | Gebührenpflichtige Fläche grösser oder gleich 2‘000 m² und gebührenpflichtige Fläche pro Wohneinheit grösser oder gleich 150 m² | - 1 TZ |
|  | Gebührenpflichtige Fläche grösser oder gleich 2‘000 m² und gebührenpflichtige Fläche pro Wohneinheit grösser oder gleich 250 m² | - 2 TZ |
|  | Gebührenpflichtige Fläche zwischen 1'200 m² und 2'000 m² und gebührenpflichtige Fläche pro Wohneinheit grösser oder gleich 600 m² | - 1 TZ |
| Unverhältnismässiges Flächen-Leistungsverhältnis bei überwiegender Nutzung gemäss Gruppe B und C (Art. 9 Abs. 4) | Gebührenpflichtige Fläche grösser oder gleich 2'000 m² und gebührenpflichtige Fläche pro Wohnungsäquivalent grösser oder gleich 500 m² | - 1 TZ |
|  | Gebührenpflichtige Fläche grösser oder gleich 2'000 m² und gebührenpflichtige Fläche pro Wohnungsäquivalent grösser oder gleich 1'000 m² | - 2 TZ |
| Kleines Grundstück | Grundstücksfläche kleiner 300 m2 bei Grundstücken mit Grundeinteilung grösser oder gleich TZ 3. Nicht kumulierbar mit Korrekturen wegen unverhältnismässigen Flächen-Leistungsverhältnissen. | + 1 TZ |
| 1-geschossiges Gewerbe | Grundstücke/Teilgrundstücke mit gewerblicher Nutzung (exkl. Landwirtschaft) mit maximal eingeschossigen Gebäuden bzw. die Gebäudefläche des zweiten Geschosses ist kleiner als 50 % der Gebäudegrundfläche. | - 1 TZ |
| Betrieb mit Grossküche | Grundstücke/Teilgrundstücke mit Restaurants, Kantinen, usw. | + 1 TZ |
| Grossverbraucher | Grundstücke/Teilgrundstücke mit Betrieben mit ausserordentlich hohem Mengen-Flächen-Verhältnis | + 1 TZ |
| Saisonale Nutzung | Grundstücke/Teilgrundstücke mit Ferienhäusern, Ferienwohnungen bzw. saisonalem Mengenbezug (gemäss Art. 25 Abs. 8 AR). Zuschlag nur für Betriebsgebühren. | + 2 TZ |
| Gewerbe ohne Schmutzwasseranschluss | Grundstücke/Teilgrundstücke mit Gewerbebauten ohne Schmutzwasseranschluss (nur Regenwasseranschluss). | - 2 TZ |

In Ausnahmefällen, wo es die Verursachergerechtigkeit verlangt, können weitere Nutzungskorrekturen angewendet werden.

5	Verschmutzungsgrad: Der Verschmutzungsgrad des Abwassers führt zu einem Zuschlag von + 1 Tarifzone, falls der biologische Verschmutzungsgrad über dem des häuslichen Abwassers liegt. Das betrifft beispielsweise Käsereien, Metzgereien usw. Der Gemeinderat kann jederzeit Messungen vornehmen. 
Bei Betrieben, die im Kostenverteiler des Gewässerschutzverbands Region Zug (GVRZ) aufgeführt sind, werden zusätzlich die verursachten Kosten beim GVRZ gemäss dem im Art. 18 beschriebenen Vorgehen verrechnet.

## Art. 9	Gebührenpflichtige Fläche für Ausnahmefälle

1	Teilflächen eines Grundstücks in der Bauzone, welche im Bauzonenplan als Nichtbauzone (z.B. Wald, Landwirtschaftszone usw.) mit Ausnahme der Weilerzone bezeichnet sind, werden nicht als gebührenpflichtige Flächen betrachtet.

2	Die Reduktionsmassnahme gemäss Art. 27 Abs. 1 AR betrifft nur Grundstücke mit einer um die gemäss Abs. 1 reduzierte Grundbuchfläche ab 2'000 m2 und einer gebührenpflichtigen Fläche von mehr als 300 m² pro Wohneinheit (bzw. Wohnungsäquivalent) sowie für sämtliche Grundstücke ausserhalb der Bauzone mit Ausnahme der Weilerzone. Sie ist als Ausnahmeregelung zur Wahrung der Verhältnismässigkeit zu betrachten.

3	Die Reduktionsmassnahme gemäss Art. 27 Abs. 2 AR betrifft Kleinbauten (z.B. Schopf, Garagen usw.) mit einer Gebäudegrundfläche von maximal 50 m2, die keinen aussergewöhnlich hohen Schmutzwasseranfall aufweisen.

4	Für die rechnerische Ermittlung der gebührenpflichtigen Fläche gemäss Abs. 2 wird die Gebäudegrundfläche der angeschlossenen Gebäude durch den Wert k dividiert. 
Je nach Hauptnutzung des Grundstücks oder Teilgrundstücks wird ein anderer Wert k angewendet:

| Gruppe | Hauptnutzung des Grundstücks oder Teilgrundstücks | k = |
| --- | --- | --- |
| A | - überwiegende Wohnnutzung; - Dienstleistungsgewerbe (Büro und Verwaltung); - Laboratorien, Feinwerkstätten, Ateliers usw. - Gastronomie (Restaurants, Hotellerie), Heime | 0.25 |
| B | - Gewerbehallen (inkl. integrierter Büroteil); - Schulanlagen mit Sporthallen, Mehrzweckhallen; - öffentliche Hallenbäder - Clubhäuser (z.B. Jagdhütte, Schützenhaus usw.) | 0.50 |
| C | - Gebäude in der Landwirtschaftszone; - Klein- und Anbauten, Gebäude mit Nebennutzflächen, Garagen usw. - Tiefgaragen - Kirchen | 0.70 |

Zur Wahrung der Verhältnismässigkeit kann in Ausnahmefällen die gebührenpflichtige Fläche auch grafisch-logisch ermittelt werden.

5	Zur Ermittlung des Versiegelungsgrads wird neben der angeschlossenen Gebäudefläche die angeschlossene Vorplatzfläche jedoch maximal die Differenz zwischen der gemäss Abs. 4 ermittelten gebührenpflichtigen Fläche und der Gebäudefläche beigezogen. Eine allenfalls verbleibende angeschlossene Vorplatzrestfläche wird in eine separate Teilparzelle in die Tarifzone 10 bzw. bei einer Ableitung über eine genügende Retention in die Tarifzone 1 eingeteilt.

6	Die Aufteilung in Teilgrundstücke gemäss Art. 27 Abs. 3 AR wird nur bei Grundstücken mit einer um die gemäss Abs. 1 reduzierte Grundbuchfläche ab 2'000 m² und inhomogener Bebauung (z.B. Gewerbebauten neben Wohnhaus) vorgenommen.

7	Die gemeinsame Betrachtung mehrerer Grundstücke gemäss Art. 27 Abs. 4 AR ist als Ausnahmeregel zu betrachten und wird angewandt, wenn sich ein Gebäudekomplex über mehrere Grundstücke erstreckt.

8	Engparzellierungen gemäss Art. 27 Abs. 5 AR liegen vor, wenn ein Verhältnis der Gebäudegrundfläche zur Grundbuchfläche von mehr als 0.7 besteht.

9 	Bei Engparzellierungen gemäss Abs. 8 werden die Grundstücksflächen der zugehörigen und nicht angeschlossenen Grundstücke, wie beispielsweise Grünflächen, Spielplätze usw. im Verhältnis der Gebäudegrundflächen auf die engparzellierten Grundstücke übertragen.

## Art. 10	Anschlussgebühren für mitprofitierende Flächen

1	Gemäss Art. 23 Abs. 2 AR kann von einem Grundstück oder Teilgrundstück mit mitprofitierenden Flächen bei einer baulichen Veränderung eine Anschlussgebühr fällig werden. Als mitprofitierend gelten Flächen und Bauten, von denen nach früheren Berechnungssystemen keine Anschlussgebühren erhoben wurden, die trotzdem Leistungen der Siedlungsentwässerung beziehen (z.B. Parkplätze). Diese Flächen wurden für die Erhebung der Betriebsgebühren einer Tarifzone zugeteilt.

2	Anschlussgebühren bei mitprofitierenden Flächen werden erhoben, wenn bei einem Grundstück ein Neu- oder Anbau von mehr als 40 m2 Grundfläche erstellt wird, welcher weder zu einer Erhöhung der Tarifzone noch zu einer Vergrösserung der gebührenpflichtigen Fläche führt.

3	Bei Grundstücken, von welchen bereits Anschlussgebühren aufgrund des aktuell gültigen Reglements erhoben wurden, wird basierend auf mitprofitierenden Flächen keine Anschlussgebühr erhoben.

## Art. 11	Zukauf von Grundstücksflächen

1	Wird gemäss Art. 22 Abs. 2 AR bei einem bereits angeschlossenen Grundstück durch eine neue Parzellierung Fläche hinzu geführt, ist die zusätzliche Fläche in die aktualisierte TZ mit einer Anschlussgebühr einzukaufen. Dabei wird die bisherige Einteilung der zugekauften Fläche mitberücksichtigt.

2	Diese Anschlussgebühr wird mit der neuen Parzellierung fällig. Falls im Zeitpunkt jeglicher Änderung von Parzellengrenzen keine bauliche Veränderung realisiert wird, kann die Fälligkeit auf den Zeitpunkt der nächsten Baubewilligung, die nur mit Hilfe der geänderten Parzellengrenzen möglich wird, verschoben werden mit dem zum betreffenden Zeitpunkt eventuell erhöhten Gebührenansatz.

## Art. 12	Einleitung von Reinabwasser

1	Für das Einleiten von stetig anfallendem Reinabwasser auf einem Grundstück (Brunnen, Überlauf einer privaten Quelle usw.) wird gemäss Art. 25 Abs. 7 AR eine jährliche Sondergebühr erhoben.

2	Für die Einleitung von mehr als 2 Litern / Minute wird eine jährliche Gebühr von pauschal Fr. 300.00 geschuldet.

3	Bei einer nachweislich geringeren Einleitung sowie bei unstetig anfallendem Reinabwasser (z.B. unverschmutztes Kühlwasser) wird die Gebühr anteilsmässig berechnet.

## Art. 13	Regenwasserentsorgung ausserhalb Bauzonen

1	Grundstücke ausserhalb der Bauzonen mit Ausnahme der Weilerzone, von welchen lediglich Regenwasser in eine öffentliche Leitung eingeleitet wird, werden für die Tarifzonen-Grundeinteilung in die Tarifzone 2 eingeteilt. Diese Grundeinteilung wird aufgrund des sich ergebenden Versiegelungsgrads gemäss Art. 8 Abs. 2 korrigiert.

2	Für die im Abs. 1 betroffenen Grundstücke wird eine fiktive Parzellengrösse herangezogen, welche der Summe der angeschlossenen Flächen entspricht, jedoch mindestens 600 m2.

## Art. 14	Entwässerung von Baustellen

1	Gestützt auf Art. 25 Abs. 7 AR wird bei allen Baustellen mit einer Baugrubengrösse ab 500 m² für die Ableitung des unverschmutzten Regenwassers eine Pauschalgebühr erhoben, welche sich an der Baugrubengrösse (Messung an Oberkante Baugrube) orientiert. Die Gebühr pro Quadratmeter Baugrubengrösse beträgt pro Jahr (pro rata) Fr. 0.70.

2	Das Ableiten von Schmutzwasser in eine Schmutzwasserleitung führt zu einer Mengengebühr pro Kubikmeter gemäss Art. 4. Die Menge ist über eine vom Gemeinderat festzulegende Messeinrichtung der Bauherrschaft zu messen oder kann bei kleineren Baustellen vom Gemeinderat geschätzt werden.

3	Das Ableiten von Grund-, Quell-, oder Hangwasser in eine Sauberwasserleitung ist über eine vom Gemeinderat festzulegende Messeinrichtung der Bauherrschaft zu messen und führt gestützt auf Art. 25 Abs. 7 AR zu einer Sondergebühr. Dies beträgt Fr. 0.60 pro m3.

4	Die gesamten Aufwendungen der Einwohnergemeinde für die Messung der Einleitmenge wird dem Verursacher verrechnet. Die mitverwendeten Leitungen sind nach Baufertigstellung von der Bauherrschaft zu reinigen.

5	Die Bauherrschaft hat dem Gemeinderat die für die Erhebung der obigen Gebühren notwendigen Angaben (Art der anfallenden Abwässer, Abschätzung der Einleitmengen, Entwässerungskonzept, Bewilligungen, Kapazitätsnachweise, Baugrubengrösse, Messprotokoll usw.) zur Verfügung zu stellen. Die Angaben über die zu erwartenden Abflussmengen sind auf Verlangen des Gemeinderats mit einem geologischen Gutachten zu stützen.

6	Der Gemeinderat kann in einer gegenseitig zu unterzeichnenden schriftlichen Vereinbarung die Bedingungen und Gebühren präzisieren.

## Art. 15	Strassen Wege und Plätze

1	Grundstücken oder Teilgrundstücken, auf denen ausschliesslich an die öffentliche Kanalisation angeschlossene Strassen, Wege oder Plätze liegen, sind gebührenpflichtig. Für die Gebührenerhebung wird nur die effektiv versiegelte und angeschlossene Fläche als gebührenpflichtige Fläche herangezogen.

2	Für alle Strassenparzellen (Kantons-, Gemeinde-, Privatstrassen usw.), welche an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, ist die Anschlussgebühr geschuldet.

3	Für die Entwässerung der Kantons- und Gemeindestrassen ist die jährlich wiederkehrende Betriebsgebühr geschuldet. 
Für ausparzellierte Privatstrassen werden aufgrund des unverhältnismässigen Aufwandes für die Verteilung der Gebühren (Perimeter usw.) und der unterschiedlichen Gegebenheiten (Art der Entwässerung, Parzellierung usw.) vorerst keine Gebühren erhoben. Sind Privatstrassen nicht ausparzelliert, werden diese beim betroffenen Grundstück als nicht versiegelte Fläche betrachtet.

4	Grundstücke oder Teilgrundstücke gemäss Abs. 1 werden bei Einleitung über genügend dimensionierte Rückhaltemassnahmen in die Tarifzone 1 eingeteilt.

## Art. 16	Übernahme des Unterhalts privater Sammelleitungen

1	Gestützt auf Art. 16 AR übernimmt die Einwohnergemeinde die privaten Sammelleitungen in den betrieblichen Unterhalt (Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie Zustandsuntersuchungen) und baulichen Unterhalt (Reparatur, Renovierung, Erneuerung) und finanziert die dafür entstehenden Kosten über Gebühreneinnahmen. Vorbehalten bleibt die Erfüllung der nachfolgenden Voraussetzungen:

- In den Unterhalt übernommen werden private Leitungen, welche mindestens zwei voneinander unabhängige Grundstücke erschliessen und damit der Y-Regel unterstehen bis und mit Vereinigungsschacht. Nicht übernommen werden die Anschlussleitungen von Gebäuden bis zum Vereinigungsschacht.

- Leitungen, welche zwei zusammengehörende Grundstücke erschliessen, wie beispielsweise ein Gewerbe- / Industriebetrieb auf mehreren Liegenschaften, werden wie eine Hausanschlussleitung zu einem einzelnen Grundstück beurteilt und folglich nicht in den Unterhalt übernommen. Das Gleiche gilt für Leitungen, welche ein Grundstück mit Stockwerkeigentum erschliesst.

- Entwässerungsleitungen von Güterstrassen, Sickerleitungen, eingedeckte Gewässer und Drainageleitungen sowie Leitungen, welche grossmehrheitlich der Strassenentwässerung dienen, werden nicht übernommen.

- Leitungen, welche ausschliesslich Grundstücke ausserhalb der Bauzone mit Ausnahme der Weilerzone erschliessen, werden nicht übernommen.

- Die Übernahme von zentralen privaten Retentionsanlagen in den betrieblichen und/oder baulichen Unterhalt der Einwohnergemeinde erfolgt nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung. Private Pumpwerke und Druckleitungen werden nicht übernommen.

- Grundsätzlich werden beim Unterhalt von privat erstellten Sammelleitungen durch die Einwohnergemeinde keine Mehrkosten getragen, welche über das übliche Mass hinausgehen. Diese sind beispielsweise die Behebung von optischen Mängeln infolge der Sanierungsarbeiten, die Entfernung und Erneuerung von Plätzen, Pflanzen, Gartenanlagen, Treppen, die Überwindung übermässiger Aufschüttungen usw. Es werden keine Entschädigungen an die Grund- und Gebäudeeigentümer entrichtet.

- Bei Leitungen mit bestehenden, konstruktiven oder technischen Mängeln, wie beispielsweise falsche Wahl der Leitungsstatik, zu geringes Gefälle, zu kleine oder fehlende Sanierungsschächte, zu geringe Leitungsquerschnitte, zu geringe Verlegungstiefe sowie bei anderen aussergewöhnlichen Lasten wie beispielsweise erschwertem Zugang, Verlegung unter Bauten, Verlegung nahe an Bauten oder bei absehbaren Mehrkosten gemäss lit. f), kann der Gemeinderat vor oder bei vorgängig nicht erkennbaren Mängeln auch während der Unterhaltsarbeiten mit den Eigentümerinnen und Eigentümer der privaten Anlagen eine schriftliche Vereinbarung gemäss Abs. 2 abschliessen oder vom Unterhalt zurücktreten.

- Den Zeitpunkt für die Ausführung von Unterhaltsmassnahmen bestimmt die Gemeinde.

2	In der schriftlichen Vereinbarung gemäss Abs. 1 lit. g) können unter anderem folgende Sachverhalte geregelt werden:

a)	Das zivilrechtliche Eigentum;

b)	Das Recht auf Eintragung einer Dienstbarkeit (Leitungsbaurecht);

c)	Die Regelung von Leitungsverlegungen;

d)	Das Zutrittsrecht auf das Grundstück;

e)	Die Tragung von allfällig entstehenden Mehrkosten durch die Privaten;

f)	Den Zeitpunkt für die Behebung bestehender Mängel.

Kommt keine Vereinbarung zustande, kann der Gemeinderat vom Unterhalt des betroffenen Leitungsabschnitts durch die Einwohnergemeinde zurücktreten.

3	Neue Baugebiete werden von den interessierten Privaten erschlossen und finanziert.

4	Für die Erstellung und allfällige Verlegungen von Leitungen sind die privaten Leitungseigentümer zuständig und kostenpflichtig, auch dann, wenn die Einwohnergemeinde eine Leitung in den Unterhalt übernommen hat bzw. voraussichtlich übernehmen wird. Durch die Übernahme des Unterhalts tritt die Gemeinde nicht in allfällige Verpflichtungen durch bestehende Dienstbarkeiten ein.

## Art. 17	Förderbeitrag an Erschliessung von Nichtbauzonen

1	Gestützt auf Art. 19 Abs. 3 AR entrichtet der Gemeinderat Förderbeiträge an die Erschliessung von bereits bebauten Grundstücken ausserhalb der Bauzone.

2	Beiträge werden nur an Projekte, welche einen direkten Anschluss an die öffentliche Abwasserreinigungsanlage (ARA) zur Folge haben entrichtet.

3	Die zur Ermittlung des Förderbeitrags massgeblichen Erschliessungskosten umfassen die Planungskosten und die Baukosten derjenigen privat zu erstellenden Leitungsabschnitte, welche von mindestens zwei voneinander unabhängigen Grundstücken genutzt werden. Die im Zusammenhang mit einem Erschliessungsprojekt anzuschliessenden Grundstücke werden nachfolgend als Erschliessungsgruppe bezeichnet. An allfällige Einkaufsbeträge für den Anschluss an bestehende private Leitungen wird kein Förderbeitrag entrichtet.

4	Der Förderbeitrag der Einwohnergemeinde umfasst einen Anteil von maximal 25 % an die Erschliessungskosten gemäss Abs. 3. Der maximale Förderbeitrag wird aufgrund der Baukostenschätzung des Vorprojekts festgelegt. Dieser wird in folgender Reihenfolge und Zusammensetzung an die Erschliessungsgruppe entrichtet:

- Die Einwohnergemeinde übernimmt die Planung bis und mit Bauprojekt soweit die Planungskosten den maximalen Förderbeitrag nicht übersteigen. Bedingung: Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer der Erschliessungsgruppe erklärt sich vorgängig schriftlich einverstanden, dass der Gemeinderat die Planung für die ganze Erschliessungsgruppe durchführen lässt.

- Der nach der Planung noch verbleibende Restbetrag des maximalen Förderbeitrags entrichtet der Gemeinderat an die Erschliessungsgruppe nach erfolgtem Anschluss an die öffentliche ARA, sofern nachfolgende Bedingungen eingehalten sind: Die Grundstücke der Erschliessungsgruppe sind innerhalb von zwei Jahren nach der Zustellung der Anschlussverfügung an die öffentliche ARA angeschlossen.

5	Beitragsberechtigt sind Erschliessungsgruppen nach Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung mit der Gemeinde. In dieser Vereinbarung werden Bedingungen und Auflagen im Rahmen der Erstellung des Erschliessungsprojekts und des künftigen Unterhalts der Anlagen festgelegt. Diese können beispielsweise die Festlegung einer Rechtskörperschaft für die Erschliessungsgruppe, die Unterzeichnung von Werkverträgen, die schriftliche Anerkennung von Kostenverteilern, die Einhaltung von Planungs- und Qualitätsvorgaben, die erfolgreichen Bauwerkabnahmen, die Einplanung von Kapazitätsreserven für allfällige künftige Anschlüsse usw. sein.

6 	Bei Gruppenerschliessungen, welche maximal 3 Jahre vor Inkrafttreten dieser Verordnung fertiggestellt wurden, kann der Gemeinderat auf ein begründetes Gesuch hin nachträglich Beiträge gemäss Abs. 4 an die Erschliessungsgruppe ausrichten. Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer können innert einem Jahr seit Inkrafttreten dieser Verordnung beim Gemeinderat einen Antrag stellen.

## Art. 18	Starkverschmutzer / Grosseinleiter

1	Der durch einen Starkverschmutzer / Grosseinleiter verursachte jährliche Anteil am Betriebskostenbeitrag an den GVRZ wird vollumfänglich durch den Starkverschmutzer / Grosseinleiter selbst getragen.

2	Zusätzlich hat der Starkverschmutzer / Grosseinleiter zur Mitfinanzierung der restlichen Betriebs- und Werterhaltungskosten Betriebsgebühren gemäss Art. 25 und 26 AR zu entrichten. Dabei werden die Gebührenansätze gemäss Art. 4 um den jährlichen Betriebskostenbeitrag an den GVRZ reduziert.

## Art. 19	Übergangsbestimmungen

1	Die Betriebsgebühr wird erstmals im Monat jjjj basierend auf der vorliegenden VAR in Rechnung gestellt.

2	Die Anschlussgebühr wird ab dem tt.mm.jjjj gemäss der vorliegenden VAR erhoben. Stichtag ist der Tag der Baubewilligungserteilung. Vor diesem Datum erteilte Baubewilligungen werden nach dem bisherigen Reglement bzw. bisheriger Vollzugsverordnung beurteilt.

## Art. 20	Inkrafttreten

1	Die VAR tritt mit dem Entscheid des Gemeinderates auf den tt.mm.jjjj in Kraft.

2	Mit dem Inkrafttreten dieser VAR werden unter Vorbehalt von Art. 19 sämtliche widersprechenden Erlasse aufgehoben.

Einwohnergemeinde XYZ, tt.mm.jjjj.

Namens des Gemeinderates

| Gemeindepräsident: sig. [***] | Gemeindeschreiber: sig. [***] |
| --- | --- |

## ANHANG 1: Weiterführung Bewohnbarkeitskorrekturen

Die Tabelle in Art. 8 Abs. 3 wird gemäss nachfolgendem Mechanismus gleichförmig weitergeführt.

Beispiel:

| Tarif-zone | Geschosszahl | Bandbreite Mittelwerte (MW) MWmin - MWmax | Grenzwert-2TZ unterer Grenzwert-1TZ – oberer Grenzwert-1TZ unterer Grenzwert+1TZ – oberer Grenzwert+1TZ Grenzwert+2TZ | Korrektur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 20 | 120 – 126 | bis 106 Wohnungen 107 – 119 Wohnungen 127 – 133 Wohnungen 134 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 24 | 21 | 126 - 133 | bis 110 Wohnungen 111 – 125 Wohnungen 134 – 141 Wohnungen 142 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 33 | 30 | 180 - 192 | bis 154 Wohnungen 155 – 179 Wohnungen 193 – 205 Wohnungen 206 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| 43 | 40 | 240 - 258 | bis 202 Wohnungen 203 – 239 Wohnungen 259 – 277 Wohnungen 278 und mehr Wohnungen | -2 TZ -1 TZ +1 TZ +2 TZ |
| usw. |  |  |  |  |

## ANHANG 2: Vorgehen TZ-Einteilung und Gebührenberechnung

Beispiel:	Haus mit drei bewohnbaren Geschossen, zwei Wohnungen; Dach- und Vorplatzfläche mit insgesamt 200 m2 an öffentlicher Kanalisation angeschlossen; Grundbuchfläche (GF) 1'200 m2. Jährlicher Wasserverbrauch (W2) 300 m³.

  - Grundeinteilung gemäss Art. 21 AR: 
Grundstücke mit dreigeschossigen Wohnbauten, mittlerer Versiegelungsgrad 35 %
Tarifzonen-Grundeinteilung: TZ 5

Gemäss Art. 21 Abs. 4 AR wird die die Tarifzonen-Grundeinteilung über Zuschläge und Abzüge verursachergerecht korrigiert. Art. 8 beschreibt die Korrekturkriterien.

  - Art. 8 Abs. 2: Eigenleistungen und Versiegelungsgrad
Der Versiegelungsgrad liegt mit 16.7 % (200 m2 / 1'200 m2) unter dem Mittelwert gemäss Reglement (35 %), abzüglich 10 % Toleranz
=> Reduktion um -1 TZ

  - Art. 8 Abs. 3: Für Grundstücke mit Tarifzonen-Grundeinteilung in TZ 5 liegt die durchschnittliche Anzahl Wohnungen zwischen 2 und 4. Im Beispiel ist die Anzahl Wohnungen 2 
=> KEINE Korrektur

  - Art. 8 Abs. 4: Im Beispielgrundstück liegen keine aussergewöhnlichen Verhältnisse, wie unverhältnismässig geringe Grundstücksfläche oder saisonale Nutzung usw. vor 
=> KEINE Korrektur

  - Art. 8 Abs. 5: Der Verschmutzungsgrad des Abwassers entspricht häuslichem Abwasser 
=> KEINE Korrektur

| Kommentar | TZ |
| --- | --- |
| a) Grundeinteilung | 5 |
| b) Versiegelungsgrad (Regenwasser) | - 1 |
| c) Anzahl Wohneinheiten (Zähler) | +/- 0 |
| d) Besondere Verhältnisse | +/- 0 |
| e) Verschmutzungsgrad | +/- 0 |
| Einteilung in TZ: | 4 |

Das Beispielgrundstück wird der TZ 4 zugeteilt. Gemäss Art. 21 AR gilt für die TZ 4 der Tarifzonen-Gewichtungsfaktor (TGF) 1.6.

Berechnung der Anschlussgebühr gemäss Art. 24 AR:

Anschlussgebühr = GF x TGF x AK gemäss Art. 3

Anschlussgebühr =	1'200 m2 x 1.6 x Fr. 10.00 = Fr. 19’200.–

Berechnung der Grundgebühr gemäss Art. 26 AR:

Grundgebühr =	GF x TGF x KG gemäss Art. 4

Grundgebühr =	1'200 m² x 1.6 x Fr. 0.10 = Fr. 192.–

Berechnung der Mengengebühr gemäss Art. 26 AR:

Mengengebühr =	W2 x KW gemäss Art. 4

Mengengebühr =	300 m³ x Fr. 1.50 pro m³ = Fr. 450.–

Betriebsgebühr =	Grundgebühr + Mengengebühr

Betriebsgebühr =	Fr. 192.– + Fr. 450.– = Fr. 642.–

Demnach beläuft sich die jährlich wiederkehrende Betriebsgebühr für das Beispielgrundstück 
auf Fr. 642.– (exkl. MWST).

Formeln für 20 und mehr geschossige:

a. 	Anzahl Wohnungen im Durchschnitt von MWmin bis MWmax:

MWmin = Geschosszahl x 6;    MWmax = MWmin + (6 x (1+0.1 x (Geschosszahl – 20)))

b. 	Wohnungszahl für Grenzwert Abzug – 2 TZ:

Grenzwert-2TZ =  MWmin – 1 – 2 x (MWmax – MWmin) – 1

c.	Wohnungszahl für unterer Grenzwert Abzug -1 TZ:

unterer Grenzwert-1 TZ = MWmin – 1 – 2 x (MWmax – MWmin)

d. 	Wohnungszahl für oberen Grenzwert Abzug -1 TZ:

oberer Grenzwert-1 TZ = MWmin – 1

e. 	Wohnungszahl für unteren Grenzwert Zuschlag +1 TZ:

unterer Grenzwert+1 TZ = MWmax + 1

f. 	Wohnungszahl für oberen Grenzwert Zuschlag + 1 TZ:

oberer Grenzwert+1 TZ = MWmax + 1 + (MWmax – MWmin)

g. 	Wohnungszahl für Grenzwert Zuschlag + 2 TZ:

Grenzwert+ 2 TZ = MWmax + 1 +(MWmax – MWmin) + 1