## Checkliste
Checkliste "Umweltschutz beim Bauen"
Diese Checkliste richtet sich an Bauherrschaften, Planer und Bewilligungsbehörden, welche sich mit den umweltrelevanten Themen eines Bauvorhabens befassen. Sie gibt einen Überblick über geltende Vorschriften und Merkblätter sowie über Auflagen, die bei der Realisierung des Vorhabens zu beachten sind. Sie stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Einzelfall kann die Beurteilung eines Baugesuchs von der Checkliste abweichen.
Thema auswählen | Fachbereich | Umweltrelevantes Thema | Auflagen / Voraussetzungen | Merkblatt / Formular / Informationen
Lärm | Lärm | Bauvorhaben im Umfeld von lärmigen Anlagen wie Strassen, Eisenbahnen, Schiessanlagen, Industrie- und Gewerbebeanlagen, Sportanlagen etc. | Die Einhaltung der Grenzwerte ist mit einem Lärmgutachten zu belegen. Für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist ein Antrag zur Zustimmung durch die Bauherrschaft zu stellen und das überwiegende Interesse durch die Gemeinde zu bestätigen. Die Zustimmung des AFU ist erforderlich (§ 14c EG USG). | Lärmschutz im Baubewilligungsverfahren
Lärm |  | Schallschutz für Aussen- und Trennbauteile sowie Treppen und haustechnische Anlagen | Der Bauherr sorgt gemäss Art. 32 Lärmschutz-Verordnung für die Einhaltung der Mindestanforderungen nach SIA 181 Schallschutz im Hochbau. Sind die Immissionsgrenzwerte nach Art. 31 Lärmschutz-Verordnung überschritten, so hat die Gemeinde einen Schallschutznachweis einzufordern und zu prüfen. | SIA Norm 181 Schallschutz im Hochbau
Infos zum Schallschutznachweis
Lärm |  | Lärmintensive Bauphasen | Bei lärmintensiven Bauphasen sind die Vorgaben der Richtlinie "Baulärm" zu beachten. | Informationen Baulärm
Lärm |  | Erstellung oder Änderung von lärmigen Anlagen (z.B. Industrie- oder Gewerbebetriebe, Heizungs- oder Lüftungsanlagen, Parkierungsanlagen, Sportplätze, Kinderhort, öffentliche Lokale, Strassen etc.) oder erheblicher Mehrverkehr auf Zufahrtsstrassen | Die Einhaltung der Grenzwerte ist mit einem Lärmgutachten zu belegen. Bei unterschiedlichen Nutzungseinheiten innerhalb des Gebäudes, hat der Bauherr für die Einhaltung der Mindestanforderungen der SIA Norm 181 Schallschutz im Hochbau zu sorgen. | SIA Norm 181 Schallschutz im Hochbau
Lärm |  |  |  | Weiterführende Informationen
Lärm |  | Aufstellen und betreiben einer Luft- /Wasserwärmepumpe | Die Anlage ist nach den Vorgaben der Vollzugshilfe "Luft / Wasser Wärmepumpe" auszuführen. Es ist ein Lärmschutznachweis erforderlich. | Weiterführende Informationen
Licht | Licht | Erstellung einer grösseren Beleuchtungseinrichtung (Fassdenbeleuchtung, Sportplatzbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Überbauung, Leuchtreklame usw.) oder Installation einer Solar- oder PV-Anlage | Die Vollzugshilfe des BAFU zum Thema Lichtemissionen und das dazugehörige Merkblatt für die Gemeinden, helfen bei Fragen rund um das Thema Beleuchtung und Lichtverschmutzung. Solaranlagen sind so zu Planen, dass von ihnen keine übermässige Blendung der Anwohner / Umgebung ausgeht. Zudem sind vermeidbare Blendungen im Sinne der Vorsorge zu verhindern. | Weiterführende Informationen
Luft | Luft | Kleineres oder mittleres Bauprojekt: - Dauer der Baustelle < 1 Jahr - Fläche < 10'000m² - Kubaturen < 20'000m² | Umsetzen der Basismassnahmen (Stufe A) gemäss Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen". | BAFU-Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen"
Luft |  | Grosses Bauprojekt: - Dauer der Baustelle > 1 Jahr - Fläche > 10'000m² - Kubaturen > 20'000m² | Zusätzlich zu den Basismassnahmen (Stufe A) sind die Massnahmen der Stufe B gemäss Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen" umzusetzen.
Luft |  | Errichtung einer Feuerungsanlage | Feuerungsanlagen sind der Behörde zu melden (Art. 12 Abs. 1 LRV). Grosse Feurungsanlagen (> 70 kW Holz oder > 350 kW Öl/Gas) sind dem AFU zu melden, kleine Feuerungsanlagen der Gemeinde (§ 6 Abs. 3 V EG USG). | Formular Kanton Zug "Anlagedatenblatt Feuerungen"
|  | Errichtung einer Holzfeuerungsanlage über 70 kW | Mithilfe des Qualitäts-Management-Systems QM Holzheizwerke der Holzenergie Schweiz muss der Nachweis erbracht werden, dass die Vorgaben der LRV erfüllt werden (Massnahmenplan Luftreinhaltung gegen übermässige Immissionen im Kanton Zug; RRB vom 18.02.2025). | QM Holzheizwerke der Holzenergie Schweiz
Luft |  | Errichtung einer Anlage, bei der im Betrieb Abgase/Abluft entstehen (z. B. Industrie, Gewerbe) | Jede Anlage ist dem AFU zu melden (§ 6 Abs. 3 V EG USG). | Anlagenformulare Kanton Zug
Luft |  | Ausstoss von Abgasen/Abluft über Kamin | Luftschadstoffe sind möglichst vollständig zu erfassen und über ein Kamin oder Abluftkanal über Dach auszustossen (Art. 6 LRV). | BAFU-Empfehlung "Mindesthöhe von Kaminen über Dach"
Luft |  | Erstellung einer landwirtschaftlichen Anlage (Tierhaltungsanlage, Güllelager etc.) bei der mit Emissionen zu rechnen ist | • Die Einhaltung der Mindestabstände Geruch ist mit dem Formular "Berechnungstool FAT-Mindestabstand" zu belegen. | Geruchsmindestabstand (zg.ch)
|  |  | • Eine Einzelanlage darf zu keinen übermässigen Stickstoffeinträgen in sensible Ökosystemen führen (Art. 2 LRV). Es ist eine Immissionsprognose zu erstellen (Art. 28 LRV). | Ammoniak Emissionen (zg.ch)
Tool zur Abschätzung von Ammoniakeinträgen
Luft |  |  | • Die Vorgaben des Massnahmenplan Ammoniak des Kt. Zug sind einzuhalten. | Kanton Zug: Massnahmenplan Ammoniak
|  |  | • Abluftreinigungsanlagen sind über das Meldeformular dem AFU zu melden (§6 Abs. 3 V EG USG). | Anlagendatenblatt Abluftreinigung
|  |  | • Anlagen zur Lagerung von flüssigem Hofdünger sind abzudecken (Anh. 2 Ziff. 55 LRV). Schwimmende Kunststoffziegel sind nicht erlaubt. | Merkblatt Abdeckung Güllelager
Luft |  | Durchführung von Korrosionsschutzarbeiten an einem Objekt im Freien | Korrosionsschutzarbeiten sind dem AFU zu melden (Art. 12 Abs. LRV), sofern die Fläche grösser als 50 m2 ist. | Formular Kanton Zug "Meldung von Korrosions-schutzarbeiten an Objekten im Freien"
Luft |  | Sanierungsarbeiten an Stahltragwerken der Elektrizitätsübertragung | Korrosionsschutzarbeiten an Stahltragwerken der Elektrizitäts- übertragung dem AFU zu melden (Art. 12 Abs. LRV) . | Merkblatt Cercl'Air "Korrosionsschutz von Stahltragwerken der Elektrizitätsübertragung"
NIS | Elektrosmog / nichtionisierende Strahlung (NIS) | Errichtung oder Änderung einer Hochspannungsleitung, Trafostation, Verteilstation oder Bahnleitung | Die Errichtung der Anlagen benötigen eine Bewilligung, Änderungen eine Meldung an die zuständige Bundesbehörde (ESTI / BAV). | BAFU-Vollzugshilfe "Hochspannungsleitungen"
NIS |  | Errichtung oder Änderung einer Mobilfunkanlage < 6W | Die Errichtung neuer Anlagen mit weniger als 6W Leistung bedarf einer Bauanzeige bei der Gemeinde und eine Meldung ans AFU. | Meldeformular in der Vollzugshilfe
NIS |  | Errichtung oder Änderung einer Mobilfunkanlage > 6W | Die Errichtung sowie wesentliche Änderungen einer Mobilfunkanlage benötigen eine Bewilligung der Gemeinde. Das AFU nimmt Stellung zum Baugesuch (§ 21b V EG USG). Mobilfunkanlagen auf Hochspannungsmasten: Unterlagen ans ESTI | https://zg.ch/de/natur-umwelt-tiere/luft-licht-und-strahlung/strahlung-und-strom
NIS |  |  |  | BAFU- Vollzugshilfen / Beispiel Standortdatenblatt
NIS |  | Errichtung oder Änderung einer Funk- oder Sendeanlage | Die Errichtung der Anlage benötigt eine Bewilligung der Gemeinde. | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/massnahmen-elektrosmog/rundfunk--vollzugshilfen-zur-nisv.html
|  | Errichtung oder Änderung Amateurfunkantenne | Bauanzeige für einfache Drat- und Stabandennen sowie für Antennen ähnlich Fahnenmasten sowie für Unterhalt oder Ersatz durch eine ähnlich grosse Antenne (Art. 37a FMG) | Fernmeldegesetz SR 784.10
NIS |  | Bauvorhaben in der Nähe einer Hochspannungsfreileitung, Transformatorenstation, Funk-, Sende- oder Mobilfunkanlage | Damit die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte gemäss NISV sichergestellt werden kann, muss auf die Nähe einer NIS-Quelle hingewiesen werden. Mitteilung an NIS-Quellen-Betreiber Mobilfunk: Die Gemeinde stellt der Mobilfunkbetreiberin die Baupläne zu. Diese überprüft/aktualisiert das Anlage-Standortdatenblatt. Hochspannung: Das Baugesuch ist dem ESTI zur Stellungnahme zu unterbreiten. Empfehlung an Bauherrschaft: Um die Immissionen magnetischer Feldstärke durch die Hochspannungsleitung zu minimieren, empfiehlt das AFU, über längere Zeit genutzte Räume (z.B. Schlafzimmer) möglichst entfernt von der Hochspannungsleitung anzuordnen.
Neophyten | Neophyten | Invasive Neophyten im Bauperimeter | Die Verbreitung von invasiven Neophyten ist nach ZUDK-Merkblatt "Neophyten auf Baustellen" zu vermeiden und bestehende Bestände sind zu bekämpfen. | ZUDK-Merkblatt "Neophyten auf Baustellen"
KVU-Merkblatt "Umgang mit biologisch belastetem Boden"
Neophyten |  | Bepflanzung der Umgebung | Der Umgang mit invasiven Neophyten nach Anhang 2 der Freisetzungsverordnung (FrSV) ist verboten; ausgenommen sind Massnahmen, die deren Bekämpfung dienen. | Freisetzungsverordnung (FrSV)
Neophyten |  |  | Für die Bepflanzung sind vorzugsweise einheimische Arten zu wählen. | Flyer "Exotische Problempflanzen"
Neophyten |  |  |  | Liste der invasiven Neophtyten der Schweiz
Boden | Boden | Bauvorhaben mit Bodenbeanspruchung > 5'000 m² oder Linienbaustelle > 1'000 m | Für die bodenrelevanten Arbeiten ist eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) beizuziehen (siehe BBB-Liste BGS, vgl. auch Pflichtenheft für bodenkundliche Baubegleitung). | BBB-Liste
Boden
Boden |  |  |  | Pflichtenheft für bodenkundliche Baubegleitung
Boden |  | Bauvorhaben liegt im Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV) oder andere Hinweise auf chemische Belastungen | Sind die chemischen Belastungen unter den Richtwerten gemäss Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo), besteht gemäss Art. 18 der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) eine grundsätzliche Verwertungspflicht des abgetragenen Bodens. Liegen die Belastungen zwischen den Richt- und Prüfwerten, darf der Boden am Entnahmeort oder an einem Ort mit vergleichbarer Belastung wiederverwendet werden. Boden mit Schadstoffgehalten über den Prüfwerten, muss gemäss den abfallrechtlichen Vorschriften der VVEA entsorgt werden. Siehe UZ-Merkblatt "Umgang mit Boden beim Planen und Bauen" vom Juni 2023, Seiten 5 & 6. Für die Schadstoffabklärung ist eine bodenkundliche Fachperson beizuziehen (z.B. Liste Fachpersonen für Bodenverschiebungen Kanton Zürich). | UZ-Merkblatt "Umgang mit Boden beim Planen und Bauen"
Boden |  |  |  | Liste Fachpersonen für Bodenverschiebungen
Boden |  | Bodenarbeiten ausserhalb von Bauzonen | Ober- und Unterboden sind nach Art. 18 VVEA möglichst vollständig zu verwerten. Die bodenrelevanten Arbeiten sind nach dem UZ-Merkblatt "Umgang mit Boden beim Planen und Bauen" auszuführen. Falls im Umfeld der Baustelle oder an einem anderen Ort Bodenauftrag erfolgt, sind die speziellen Anforderungen an Terrainveränderungen zu beachten (siehe unten). | UZ-Merkblatt "Umgang mit Boden beim Planen und Bauen"
Boden |  |  |  | Bodenfeuchte-Messstationen Kanton Zug
Boden |  |  |  | UZ-Merkblatt "Umgang mit Boden beim Planen und Bauen"
Boden |  | Terrainveränderungen ausserhalb der Bauzonen > 50 m3 (entspricht in der Regel > 200 m2) oder > 1,2 m Höhe ab massgebendem Terrain (Verwertung von Boden aus Bauvorhaben: Bei räumlich getrennten Standorten gilt die Gesamtkubatur/ -fläche) | Der Gemeinde ist ein Baugesuch inkl. Meldeblatt "Terrainveränderungen" einzureichen. Die Vorgaben im Merkblatt "Terrainveränderungen" sind zu beachten. Das Projekt ist durch eine bodenkundliche Fachperson (z.B. LBBZ oder bodenkundliche Baubegleitung) zu beurteilen. Die Bodenarbeiten sind nach dem UZ-Merkblatt "Umgang mit Boden beim Planen und Bauen" auszuführen. Die Zustimmung des AFU ist erforderlich (§ 34 EG USG). | Meldeblatt "Terrainveränderungen"
Boden |  |  |  | Merkblatt "Terrainveränderungen"
Boden
Boden |  |  |  | LBBZ
Boden |  |  |  | BBB-Liste
Boden |  |  |  | Bodenfeuchte-Messstationen Kanton Zug
Boden |  | Terrainveränderungen ausserhalb der Bauzonen < 50 m3 (entspricht in der Regel < 200 m2) und < 1,2 m Höhe ab massgebendem Terrain | Das Bauvorhaben ist der Gemeinde mit einer Bauanzeige zu melden (§ 44 Abs. 1 Bst. g V PBG). Die Bodenarbeiten sind nach dem UZ-Merkblatt "Umgang mit Boden beim Planen und Bauen" auszuführen. | UZ-Merkblatt "Umgang mit Boden beim Planen und Bauen"
Boden |  |  |  | Bodenfeuchte-Messstationen Kanton Zug
Boden |  | Zwischenlagern von Boden und Untergrund ausserhalb der Bauzonen | Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, von einem Bauvorhaben innerhalb der Bauzone in einer angrenzenden Landwirtschaftszone temporäre Zwischenlager für Boden und Aushub zu erstellen. Die Bewilligungskriterien und die notwendigen Baugesuchsunterlagen sind dem "Kriterienkatalog für die Ausnahmeregelung: Zwischenlagern von Boden und Untergrund ausserhalb der Bauzonen" zu entnehmen. | Kriterienkatalog für die Ausnahmeregelung: Zwischenlagern von Boden und Untergrund ausserhalb der Bauzonen
Abfälle | Bauabfälle / Aushub | Rückbau | Die Bauabfälle sind auf der Baustelle möglichst sortenrein gemäss Art. 17 VVEA zu trennen und gemäss Art. 12 VVEA stofflich oder energetisch zu verwerten.
Abfälle |  | Rückbauten von gewerblichen oder industriellen Gebäuden oder von anderen Gebäuden mit einem Volumen > 1'000 m3 | Nach § 19 EG USG muss ein Entsorgungskonzept (Entsorgungserklärung) eingereicht werden. Die Gemeinde kann einen Entsorgungsnachweis verlangen. | Entsorgungstabelle Bauabfälle
Abfälle
Abfälle |  | Erwartung von Bauabfällen mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen (Asbest, PCB, PAK, Blei etc.); d.h. Baute vor 1990 erstellt | Gemäss Art. 16 VVEA ist im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs ein Entsorgungskonzept einzureichen, zudem ist eine Schadstoffermittlung durchzuführen. Fallen mehr als 200 m3 Rückbaumaterial an, ist diese Schadstoffermittlung durch eine Fachperson für Bauschadstoffe durchzuführen. Die Gemeinde kann einen Entsorgungsnachweis verlangen. | Merkblätter Polludoc
Abfälle |  |  |  | Merkblätter Bauschadstoffe.ch/SUVA
Abfälle |  |  |  | Checkliste Gebäudeschadstoffe
Abfälle |  | Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen | Recyclingbaustoffe sind nach dem Modulteil "Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien" des Moduls Bauabfälle (Vollzugshilfe VVEA) sowie dem Merkblatt "Einsatz von Asphaltgranulat auf Wald-, Feld-, und Wanderwege" einzusetzen. | Vollzugshilfe VVEA, Modulteil "Verwertung mineralischer Rückbaumaterialien"
Interkantonales Merkblatt "Herstellung und Einsatz mineralischer Recyclingbaustoffe"
Abfälle |  |  |  | Merkblatt Kanton Zug "Einsatz von Asphaltgranulat auf Wald-, Feld-, und Wanderwegen"
Abfälle |  | Anfall von Aushub | Aushub und Ausbruchmaterial ist gemäss Art. 19 VVEA möglichst vollständig zu verwerten. | Vollzugshilfe VVEA, Modulteil "Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial"
Abfälle |  |  |  | Merkblatt Kanton Zug "Umgang mit Torf und anderen Pflanzenresten im Aushub"
Abfallanlagen | Abfallanlagen | Eine Abfallanlage wird errichtet/umgebaut/erweitert. | Das Baugesuch ist dem AFU zur Stellungnahme zu unterbreiten (§ 15 V EG USG).
Altlasten | Altlasten (KbS) | Baugrundstück ist im Kataster der belasteten Standorte KbS eingetragen | Bauvorhaben auf KbS-Standorten müssen dem AFU zur Zustimmung vorgelegt werden, wenn: - Flächen auf KbS-Standort entsiegelt werden - Eingriffe in den Untergrund stattfinden (Aushub) - Nutzungsänderungen und bauliche Veränderungen in Erd- und Untergeschossen bestehender Gebäude vorgesehen sind. => Im Zweifelsfall Rückfrage an AFU | Kataster der belasteten Standorte (KbS) im Zugmap
Altlasten |  | Bauvorhaben auf KbS-Standorten mit der Einstufung als: - belastet, untersuchungsbedürftig - belastet, überwachungsbedürftig - belastet, sanierungsbedürftig | Der Bauherr muss im Baugesuch Angaben zum Umgang mit KbS-Standort machen. Er muss mit dem Baugesuch altlastenrechtliche Unterlagen einreichen und über entsprechende umwelttechnische Gutachten nachweisen, dass Art. 3 der Altlastenverordnung (AltlV) eingehalten werden kann. (Historische Untersuchung (HU), Technische Untersuchung (TU), Überwachungskonzept, Sanierungsprojekt). => Baugesuche ohne diese Unterlagen oder Angaben zum KbS-Standort sind von Gemeinde als unvollstänidg zurückzuweisen! => Der Bauherr muss das weitere Vorgehen mit dem AFU abstimmen => Für Aushubarbeiten auf einem belasteten Standort ist immer ein Entsorgungskonzept gemäss VVEA einzureichen (= > Vorgaben Fachbereich "Bauabfälle / Aushub" sind einzuhalten) | BAFU-Vollzugshilfe "Bauvorhaben und belastete Standorte"
Altlasten |  | Bauvorhaben auf KbS-Standorten mit der Einstufung als: - belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten - belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | Bei Aushubarbeiten auf belasteten Standorten muss dem AFU mit dem Baugesuch oder spätestens vor Baubeginn ein Entsorgungskonzept für Aushub (inkl. Entsorgungserklärungen) gemäss VVEA vorgelegt werden. => Vorgaben Fachbereich "Bauabfälle / Aushub" sind einzuhalten | BAFU-Vollzugshilfe "Bauabfälle"
Altlasten |  |  |  | Entsorgungstabelle Bauabfälle
Bauen Gw | Bauen in Grundwasserschutzzonen | Bauvorhaben Grundwasserschutzzonen S1, S2, S3 | Bauten und Anlagen in Grundwasserschutzzonen benötigen eine Bewilligung des AFU (Anhang 4 Ziffer 22 GSchV, § 69 GewG). | BAFU-Wegleitung "Grundwasserschutz" S. 63ff.
Bauen Gw |  |  |  | Musterreglement für Grundwasserschutzzonen
Bauen Gw |  |  |  | Merkblatt "Bautätigkeit in Grundwasserschutzzonen"
Bauen Gw | Bauten im Grundwasser | Das Bauvorhaben liegt im Gewässerschutzbereich Au innerhalb eines nutzbaren Grundwasservorkommens (Vgl. Grundwasserkarte) | Bauten und Anlagen in besonders gefährdeten Bereichen benötigen eine Bewilligung des AFU, wenn diese Gewässer gefährden können. Aus Sicht des quantitativen Grundwasserschutzes ist eine Bewilligung für Einbauten erforderlich, wenn dadurch nutzbare Grundwasservorkommen tangiert werden. (Art. 19 Abs 2 u. Art. 43 GSchG, Art. 32, Anhang 1 Ziffer 2 u. Anhang 4 Ziffer 211 GSchV; § 1 Abs. 3 V GewG). | Merkblatt "Bauten im Grundwasser"
Bauen Gw |  |  |  | Bauten im Grundwasser - Erläuterungen zur Bewilligungspraxis im Kanton Zug
Nutzung Gw | Nutzung Grundwasser | Bezug von Wasser aus Grundwasser | Grundwassernutzungen benötigen eine Bewilligung des AFU (Art. 32 GSchV, § 36 ff. GewG; § 1 Abs. 3 V GewG). | Merkblatt Kanton Zug "Grundwassernutzungen zu Wärmezwecken"
Nutzung Gw |  |  |  | Merkblatt Kanton Zug "Energiepfähle im Gewässerschutzbereich Au"
Nutzung Gw |  |  |  | Formular Kanton Zug "Gesuch für Wasserbezug aus Grundwasservorkommen"
Nutzung Gw |  |  |  | Formular Kanton Zug "Gesuch für Sondierbohrungen zu Abklärungen von Grundwassernutzungen"
Nutzung Oberfl.-Gw | Nutzung Oberflächengewässer | Bezug von Wasser aus Oberflächengewässern | Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern benötigen eine Bewilligung des AFU (Art. 33 GSchV; § 36 ff. GewG; § 1 Abs. 3 V GewG). | Formular Kanton Zug "Wasserbezug aus Oberflächengewässern"
Tank | Tankanlagen | Erstellung eines Gebindelager > 450 Liter | Das Gebindelager ist dem AFU zu melden (Art. 22 Abs. 5 GSchG). | Formular Kanton Zug "Meldung Gebindelager"
|  | Erstellung einer Tankanlage > 450 Liter | Die Erstellung einer Tankanlage benötigt je nach Grösse und Gewässerschutzbereich (Au, Ao, Zu) eine Meldung ans bzw. eine Bewilligung des AFU (Art. 32 GSchV; § 1 Abs. 3 V GewG). | Formular Kanton Zug "Bewilligung Tankanlage"
Tank |  |  |  | Formular Kanton Zug "Meldung Tankanlage"
Erdwärme | Erdwärmenutzung | Erstellung einer Erdwärmesonde | Die Erstellung von Erdsonden benötigt eine Bewilligung des AFU (§ 71 GewG, § 1 Abs. 3 V GewG). | ZUDK-Merkblatt "Bohrschlamm und Abwasser aus Erdwärmesonden-Bohrungen"
Erdwärme |  |  |  | ZugMap: Erdwärmenutzungskarte
Erdwärme |  |  |  | Formular Kanton Zug "Gesuch um Bewilligung für den Bau von Erdsonden"
Entwässerung | Entwässerung | Anfall von Abwasser auf Baustellen | Baustellenabwässer sind nach dem interkantonalen VSA-Merkblatt "Baustellen" zu behandeln (Art. 6 u. 7 GSchG, Art. 6, 8 u. Anhang 3.3 Ziff. 23 GSchV). | Merkblatt (interkantonal): Gewässerschutz auf Baustellen – VSA
Entwässerung |  |  |  | SIA Norm 431 / 2022 D - Entwässerung von Baustellen
Entwässerung |  | Anfall von Abwasser ausserhalb des Bereichs öffentl. Kanalisationen (z.B. Bauvorhaben bei Landwirtschaftsbetrieb, Wohngebäude ausserhalb der Bauzone) | Das Baugesuch ist dem AFU zur Stellungnahme zu unterbreiten (Art. 15 und Art. 17 GSchG). | Berechnung Lagerkapazität für Hofdünger und Abwasser
Entwässerung |  | Anfall von Abwasser auf Landwirtschaftsbetrieben | Die Betriebsentwässerung ist gemäss dem Beispiel der "Betriebsentwässesrung in der Landwirtschaft" aufzuzeigen (Art. 6, Art. 11, Art. 12 und Art. 13 GschG, Art. 8, Art. 11 und Art. 12 GschV) | Betriebsentwässerung in der Landwirtschaft (Beispiel)
Entwässerung |  | Erstellung Gewerbebetrieb, bei dem erheblich verschmutztes Abwasser anfällt | Für die Einleitung von erheblich verschmutztem Abwasser in die Kanalisation ist eine Abwasservorbehandlung nach dem Stand der Technik notwendig. Dazu ist eine Bewilligung des AFU notwendig (Art. 7 u. Anhang 3.2 GSchV, § 59 GewG, §1 Abs. 3 V GewG). | Formular "Gesuch_GSchR-Bewilligung_Erstellung einer AVA für I-G-Betriebe
Versickerung | Versickerung | Entwässerung von Dach bzw. Vorplätzen über den belebten Boden (oberirdische Versickerung). | Die Versickerung ist nach dem Merkblatt "Versickerung mit Retention von Regenwasser im Liegenschaftsbereich" auszugestalten (Art. 7 GSchG, Art. 8 GSchV). | Merkblatt Kanton Zug "Versickerung und Retention von Regenwasser im Liegenschaftsbereich"
Versickerung |  | Entwässerung Dach bzw. Vorplätze über eine unterirdische Versickerungsanlage | Die Erstellung der unterirdischen Versickerungsanlage benötigt eine Bewilligung des AFU (§ 54 GewG, § 1 Abs. 3 V GewG). | Formular Kanton Zug "Gesuch zur Versickerung von Regenwasser bzw. nicht verschmutztem Abwasser"
Energie | Energie | Zeitpunkt Einreichen Energienachweis | Bei der Baueingabe kann ein vollständiger Energienachweis oder ein provisorisches Minergie-Zertifikat eingereicht werden Sollte das nicht möglich sein, müssen mindestens das Hauptformular EN-ZG und die Formulare EN-101 und EN-102) eingereicht werden. Bis spätestens 4 Wochen vor Baubeginn ist der vollständige Energienachweis oder das provisorische Minergie Zertifikat vorzulegen. | Ablaufschema Energievollzug
Energie |  | Hilfmittel für die Kontrolle der Energienachweise |  | Checkliste EN-Kontrolle
Energie |  | Vollzughilfe Kanton Zug |  | Zuger Vollzugspraxis
Energie |  | Deckung des Wärmebedarfs von Neubauten | Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden (Aufstockungen, Anbauten etc.) müssen so gebaut und ausgerüstet werden, dass ihr Bedarf für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung nahe bei Null liegt. Ausnahmen Bagatellerweiterungen. (BGS 740.1 EnG-ZG § 4e, BGS 740.11 V EnG-ZG § 4, Anhang 1 V EnG-ZG). | Vollzugshilfe EN-101 Anfordeurng an die Deckung des Wärmebedarfs von Neubauten
Energie |  | Wärmeschutz von Gebäude | Neubauten, die beheizt, gekühlt oder befeuchtet werden, sowie Umbauten und Umnutzungen bestehender Gebäude, bei denen eine Beheizung, Kühlung oder Befeuchtung erfolgt, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind, müssen die Anforderungen an den winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz erfüllen. (BGS 740.1 EnG-ZG § 3, BGS 740.11 V EnG-ZG § 3 und 4, Anhang 1 V EnG-ZG). | Vollzugshilfe EN 102 Wärmeschutz von Gebäude
Energie |  | Gebäudetechnische Anlagen (Heizungs- und Warmwasseranlagen, Lüftungstechnische Anlagen, Kühl oder Befeuchtungsanlagen) | Die Anforderungen an die Planung, die Installation und den Ersatz von Heizungen und Warmwassererwärmer, Lüftungstechnischen Anlagen und von Kühl-, Be- und Entfeuchtungsanlagen sind einzuhalten. (BGS 740.1 EnG-ZG §3, BGS 740.11 V EnG-ZG §3 und 4, Anhang 1 V EnG-ZG). | Vollzugshilfe EN 103 Heizungs- und Warmwasseranlagen
Vollzugshilfe EN 105 Lüftungstechnsiche Anlagen
Vollzugshilfe EN 110 Kühlen, Be- und Entfeuchten
Energie |  | Eigenstromerzeugung für Neubauten | Neubauten erzeugen einen Teil der von Ihnen benötigten Elektizität selber. Die Eigenstromerzeugungsanlage kann im, auf, oder am Gebäude und dazugehörigem Grundstück oder im Rahmen eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch (ZEV) installiert werden. (BGS 740.1 EnG-ZG §4d, BGS 740.11 V EnG-ZG §8). | Vollzugshilfe zum kantonalen Energiegesetz
Energie |  | Elektrische Energie / Beleuchtung | Energetische Anforderungen an die Beleuchtung in Gebäude bei Neubauten, Umbauten und Umnutzungen ab einer Energiebezugsfläche von mehr als 1000m2. (BGS 740.1 EnG-ZG §3, BGS 740.11 V EnG-ZG §3 und 4, Anhang 1 V EnG-ZG). | Vollzugshilfe EN 111 Elektrische Energie Teil Beleuchtung
Energie |  | Ersatz Wärmeerzeuger | Beim Ersatz des Wärmeerzeugers in bestehenden Bauten sind diese so auszurüsten, dass der Anteil an nicht erneuerbarer Energie 80% des massgebenden Bedarfs nicht überschreitet. Zudem Bedarf der Ersatz des Wärmeerzeugers im Minimum eine Bauanzeige. (BGS 740.1 EnG-ZG §4c, BGS 740.11 V EnG-ZG §7, Anhang 2 V EnG-ZG). | Vollzugshilfe zum kantonalen Energiegesetz
Energie |  | Kühlräume | Energetische Anforderungen an gekühlte Räume, die auf weniger als + 8 °C gekühlt werden. (BGS 740.1 EnG-ZG §3, BGS 740.11 V EnG-ZG §3 und 4, Anhang 1 V EnG-ZG). | Vollzugshilfe EN-112 Kühlräume
Energie |  | Gewächshäuser | Energetische Anforderungen an beheizte Gewächshäuser (BGS 740.1 EnG-ZG §3, BGS 740.11 V EnG-ZG §3 und 4, Anhang 1 V EnG-ZG). | Vollzugshilfe EN-131 Beheizte Gewächshäuser
Energie |  | Traglufthallen | Energetische Anforderungen an beheizte Tragluftanlagen (BGS 740.1 EnG-ZG §3, BGS 740.11 V EnG-ZG §3 und 4, Anhang 1 V EnG-ZG). | Vollzugshilfe EN 132 Beheizte Traglufthallen
Energie |  | Wärmenutzung bei Elektrtrizitätserzeugungsanlagen | Energetische Anforderungen an die Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen (Notstromerzeugung, Anlagen mit fossilen und erneuerbaren Brennstoffen. (BGS 740.1 EnG-ZG §4h, BGS 740.11 V EnG-ZG §10). | Vollzugshilfe EN 133 Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen
Energie |  | Heizungen im Freien | Heizungen im Freien sind ausschliesslich mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbare Abwärme zu betreiben (BGS 740.1 EnG-ZG §4i, BGS 740.11 V EnG-ZG §11). | Vollzugshilfe EN-134 Heizungen im Freien
Energie |  | Beheizte Freuluftbäder | Der Bau neuer und die Sanierung bestehender beheizter Freiluftbäder sowie der Ersatz und die wesentliche Änderung der technischen Einrichtungen zu deren Beheizung ist nur zulässig, wenn sie ausschliesslich mit erneuerbarer Energien oder mit nicht anderweitig nutzbarer Abwärme betrieben werden. (BGS 740.1 EnG-ZG §4j, BGS 740.11 §12) | Vollzugshilfe EN-135 Beheizte Freiluftbäder